Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

на «01» января 2025 года

(сведения за последние 3 года)

МБОУ ООШ №39 с.Садовое

| № п/п | Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе | Профилактический визит специалиста–эксперта территориального отдела У | № 23 от 16 марта 2023 | 1. Стены имеют дефекты и повреждения: нарушена целостность покрытия стен в спортивном зале осыпается окрашивание, частично отсутствует штукатурка, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20; 2. Покрытие проходов, дорожек на территории МБОУ ООШ № 39 с. Садовое имеет дефекты. П.2.2.4 СП 2.4.3648-20; 3. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов: не проводятся лабораторные исследования (не представлены документы, подтверждающие его проведение), п. 1.8. СП 2.4.3648-20; 4. Отсутствует сплошное ограждение территории общеобразовательной организации со стороны котельной, п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20; 5. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками, п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20; 6. Имеется не исправное санитарно-техническое оборудование в женском и мужском туалетах ( из 4 унитазов исправно 2), п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; 7. По результатам, представленного на экспертизу расписания занятий установлено: расписание уроков в некоторых классах составлено без учета дневной и недельной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределена не равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов – более 6 уроков, Раздел VI Таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 (экспертное заключение №626/33 от 16.03.2023); | Все пункты предписания выполнены за 2024 год; на покрытие проходов, дорожек – это благоустройство территории школы, сделана смета на 1 700 000 рублей, будет сделано в мае=иле 2025 года. |
| 2. | Туапсинская межрайонная прокуратура | Нарушения законодательства об образовании | 26.02.2024 № 21-01-2024/320-24-20030048 | Разделы сайта не содержат подразделы, документы в подразделах сайта6 п.3,6; 3.10; 3.12; 3.13 | Сделано, на сколько возможно |
| 3. | Туапсинская межрайонная прокуратура |  | № 07-01-2025/624-25-20030048 от 11.03.2025г | Нарушение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 14 марта 2019 № 192 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов» проведена проверка исполнения требований законодательства при реализации национального проекта «Культура». | Есть на сайте материалы по «Пушкинской карте» |